## so 01+02
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Krajská knižnica v Žiline-stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB
EPS
Dátum: 05/2018
Investor: ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, ul.Komenského č.48, Žilina
P.Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Materiál | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
V zmysle zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní § 42 ods. 3: Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný".
EPS-ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA
1 | 1.etapa | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 530 |  |  | 0
3 | Vodič oznamovací izolovaný U 2 x 0,8 mm uložený v rúrke,lište,bez zapojenia (pre bytovú výstavbu) | m | 530 |  |  | 0
4 | Kábel oznamovací medený JE-H (ST) H 1x2x0,8 E90 | m | 530 |  | 0
5 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm | m | 520 |  |  | 0
6 | Rúrka HFX16 IES | m | 520 |  | 0
7 | Prýchy tkapre HFX16 | m | 750 |  | 0
8 | Montáž hlásiča vrátane hmoždeniek a skrutiek, zapojenie vrátane ukončenia vodičou | ks | 31 |  |  | 0
9 | OPTICKO-TEPLOTNÝ napr. FD7160 | ks | 25 |  | 0
10 | TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽIARU napr. FD7150 | ks | 5 |  | 0
11 | -ADRESOVATELNÁ SIRÉNA /strop/ | ks | 1 |  | 0
12 | Montáž a pripojenie ústredne EPS | ks | 1 |  |  | 0
13 | Ústredna EPS 4-slučky napr. UniPOS IFS7004 4-slučky+GSM | ks | 1 |  | 0
14 | Vybúranie otvoru v stropoch | ks | 3 |  |  | 0
15 | Protipožiarne upchávky | ks | 3 |  |  | 0
16 | Vysekávanie rýh do hl.30 mm a šír. do 70 mm | m | 12 |  |  | 0
17 | Podružný materiál | sub | 3 |  |  | 0
18 | Požiarna kniha EPS | ks | 1 |  |  | 0
19 | Preskúšanie a oživenie | ks | 1 |  |  | 0
20 | Uvedenie systému do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0
21 | Zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  |  | 0
22 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  |  | 0
23 | Prvá odborná prehliadka a skúška | ks | 1 |  |  | 0
24 | 2.etapa | 0 |  |  | 0 | 0
25 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 390 |  |  | 0
26 | Vodič oznamovací izolovaný U 2 x 0,8 mm uložený v rúrke,lište,bez zapojenia (pre bytovú výstavbu) | m | 390 |  |  | 0
27 | Kábel oznamovací medený JE-H (ST) H 1x2x0,8 E90 | m | 390 |  | 0
28 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm | m | 390 |  |  | 0
29 | Rúrka HFX16 IES | m | 390 |  | 0
30 | Prýchy tkapre HFX16 | m | 460 |  | 0
31 | Montáž hlásiča vrátane hmoždeniek a skrutiek, zapojenie vrátane ukončenia vodičou | ks | 30 |  |  | 0
32 | OPTICKO-TEPLOTNÝ napr. FD7160 | ks | 21 |  | 0
33 | TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽIARU napr. FD7150 | ks | 8 |  | 0
34 | -ADRESOVATELNÁ SIRÉNA /strop/ | ks | 1 |  | 0
35 | Vysekávanie rýh do hl.30 mm a šír. do 70 mm | m | 22 |  |  | 0
36 | Podružný materiál | sub | 1 |  |  | 0
37 | Preskúšanie a oživenie | ks | 1 |  |  | 0
38 | Uvedenie systému do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0
39 | Zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  |  | 0
40 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  |  | 0
41 | 3.etapa | 0 |  |  | 0 | 0
42 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 370 |  |  | 0
43 | Vodič oznamovací izolovaný U 2 x 0,8 mm uložený v rúrke,lište,bez zapojenia (pre bytovú výstavbu) | m | 370 |  |  | 0
44 | Kábel oznamovací medený JE-H (ST) H 1x2x0,8 E90 | m | 370 |  | 0
45 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm | m | 370 |  |  | 0
46 | Rúrka HFX16 IES | m | 370 |  | 0
47 | Prýchy tkapre HFX16 | m | 420 |  | 0
48 | Montáž hlásiča vrátane hmoždeniek a skrutiek, zapojenie vrátane ukončenia vodičou | ks | 38 |  |  | 0
49 | OPTICKO-TEPLOTNÝ napr. FD7160 | ks | 29 |  | 0
50 | TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽIARU napr. FD7150 | ks | 8 |  | 0
51 | -ADRESOVATELNÁ SIRÉNA /strop/ | ks | 1 |  | 0
52 | Vysekávanie rýh do hl.30 mm a šír. do 70 mm | m | 22 |  |  | 0
53 | Podružný materiál | sub | 1 |  |  | 0
54 | Preskúšanie a oživenie | ks | 1 |  |  | 0
55 | Uvedenie systému do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0
56 | Zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  |  | 0
57 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  |  | 0
58 | 4.etapa | 0 |  |  | 0 | 0
59 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 330 |  |  | 0
60 | Vodič oznamovací izolovaný U 2 x 0,8 mm uložený v rúrke,lište,bez zapojenia (pre bytovú výstavbu) | m | 330 |  |  | 0
61 | Kábel oznamovací medený JE-H (ST) H 1x2x0,8 E90 | m | 330 |  | 0
62 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm | m | 330 |  |  | 0
63 | Rúrka HFX16 IES | m | 330 |  | 0
64 | Prýchy tkapre HFX16 | m | 390 |  | 0
65 | Montáž hlásiča vrátane hmoždeniek a skrutiek, zapojenie vrátane ukončenia vodičou | ks | 24 |  |  | 0
66 | OPTICKO-TEPLOTNÝ napr. FD7160 | ks | 21 |  | 0
67 | TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽIARU napr. FD7150 | ks | 2 |  | 0
68 | -ADRESOVATELNÁ SIRÉNA /strop/ | ks | 1 |  | 0
69 | Vysekávanie rýh do hl.30 mm a šír. do 70 mm | m | 6 |  |  | 0
70 | Podružný materiál | sub | 1 |  |  | 0
71 | Preskúšanie a oživenie | ks | 1 |  |  | 0
72 | Uvedenie systému do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0
73 | Zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  |  | 0
74 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  |  | 0
| Spolu materiál / práca |  |  |  | 0 | 0
| Celkom spolu € bez DPH |  |  |  | 0
| Celkom spolu € s DPH |  |  |  | 0