## EPS EZS
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Krajská knižnica v Žiline-stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB
EZS
Dátum: 05/2018
Investor: ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, ul.Komenského č.48, Žilina
P.Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Materiál | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
V zmysle zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní § 42 ods. 3: Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný".
1 | 1.etapa |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Vodič oznamovací izolovaný uložený v rúrke, alebo SDK podhľade bez zapojenia (pre bytovú výstavbu) | m | 260 |  |  | 0
3 | Kábel oznamovací medený SYKFY 2x2x0,5 | m | 260 |  | 0
4 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm | m | 255 |  |  | 0
5 | Rúrka HFX16 IES | m | 255 |  | 0
6 | Montáž detektora, zapojenie napr. EZS Jablotron 100 | ks | 15 |  |  | 0
7 | PIR SENZOR JA-110P | ks | 6 |  | 0
8 | PIR+GBS SENZOR JA-120PB | ks | 6 |  | 0
9 | PIR+FOTOKAMERA SENZOR JA-120PC | ks | 1 |  | 0
10 | KLÁVESNICA JA-114 | ks | 1 |  | 0
11 | SIRÉNA JA-111A+KRYT | ks | 1 |  | 0
12 | Montáž a pripojenie ústredne EZS | ks | 1 |  |  | 0
13 | Ústredna EZS s GSM JA-106K+AKU | ks | 1 |  | 0
14 | Vybúranie otvorov v strope+požiarne upchávky | ks | 3 |  |  | 0
15 | Preskúšanie a oživenie | ks | 1 |  |  | 0
16 | Uvedenie systému do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0
17 | Zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  |  | 0
18 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  |  | 0
19 | Prvá odborná prehliadka a skúška | ks | 1 |  |  | 0
20 | 2.etapa |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Vodič oznamovací izolovaný uložený v rúrke, alebo SDK podhľade bez zapojenia (pre bytovú výstavbu) | m | 120 |  |  | 0
22 | Kábel oznamovací medený SYKFY 2x2x0,5 | m | 120 |  | 0
23 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm | m | 120 |  |  | 0
24 | Rúrka HFX16 IES | m | 120 |  | 0
25 | Montáž detektora, zapojenie napr. EZS Jablotron 100 | ks | 5 |  |  | 0
26 | PIR SENZOR JA-110P | ks | 4 |  | 0
27 | PIR+FOTOKAMERA SENZOR JA-120PC | ks | 1 |  | 0
28 | Preskúšanie a oživenie | ks | 1 |  |  | 0
29 | Uvedenie systému do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0
30 | Zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  |  | 0
31 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  |  | 0
32 | 3.etapa |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Vodič oznamovací izolovaný uložený v rúrke, alebo SDK podhľade bez zapojenia (pre bytovú výstavbu) | m | 68 |  |  | 0
34 | Kábel oznamovací medený SYKFY 2x2x0,5 | m | 68 |  | 0
35 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm | m | 66 |  |  | 0
36 | Rúrka HFX16 IES | m | 66 |  | 0
37 | Montáž detektora, zapojenie napr. EZS Jablotron 100 | ks | 6 |  |  | 0
38 | PIR SENZOR JA-110P | ks | 5 |  | 0
39 | PIR+FOTOKAMERA SENZOR JA-120PC | ks | 1 |  | 0
40 | Preskúšanie a oživenie | ks | 1 |  |  | 0
41 | Uvedenie systému do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0
42 | Zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  |  | 0
43 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  |  | 0
44 | 4.etapa |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Vodič oznamovací izolovaný uložený v rúrke, alebo SDK podhľade bez zapojenia (pre bytovú výstavbu) | m | 15 |  |  | 0
46 | Kábel oznamovací medený SYKFY 2x2x0,5 | m | 15 |  | 0
47 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm | m | 12 |  |  | 0
48 | Rúrka HFX16 IES | m | 12 |  | 0
49 | Montáž detektora, zapojenie napr. EZS Jablotron 100 | ks | 1 |  |  | 0
50 | PIR SENZOR JA-110P | ks | 1 |  | 0
51 | Preskúšanie a oživenie | ks | 1 |  |  | 0
52 | Uvedenie systému do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0
53 | Zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  |  | 0
54 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  |  | 0
| Spolu materiál / práca |  |  |  | 0 | 0
| Celkom spolu € bez DPH |  |  |  | 0
| Celkom spolu € s DPH |  |  |  | 0