## Prehlad
Odberateľ: | [6 empty] | Spracoval:
Projektant: |  |  | ; |  |  |  | JKSO :
Dodávateľ: | [6 empty] | Dátum: 06/2018
Stavba : Krajská knižnica v Žiline - stavebné úpravy objektu, riršenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB
Objekt: SO 01 - Budova knižnice - 2. POSCHODIE
Výkaz - výmer
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | a práce | materiál
| PRÁCE A DODÁVKY M |  | ELEKTROINŠTALÁCIA
M21 - 155 Elektromontáže
1 | 921 | 21001-0001 | Trubka FXP 16 | 50 | m
2 | MAT | 345 6554872 | Trubka FXP16 | 50 | m
3 | 921 | 21002-0302 | Elektroinštalačný žľab PVC 50/50( hl. rozvod pod podhľadom) | 95 | m
4 | MAT | 345 650D212 | Žľab PVC 50x50 | 95 | m
5 | 921 | 21002-0304 | Elektroinštalačný žľab PVC 50/100 (hl. rozvod pod podhľadom) | 45 | m
6 | MAT | 345 650D212 | Žľab PVC 50/100 | 45 | m
7 | 921 | 21001-0021 | Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 16mm | 165 | m
8 | MAT | 345 650D213 | Rúrka el-inšt plastová tuhá : RL 16, siva vč. príchytiek | 145 | m
9 | 921 | 21002-0022 | Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 23mm | 30 | m
10 | MAT | 345 650D214 | Rúrka el-inšt plastová tuhá : RL 23, siva vč. príchytiek | 30 | m
11 | 921 | 21001-0301 | Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia | 83 | kus
12 | MAT | 345 600D050 | Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901) | 75 | kus
13 | MAT | 345 600D050 | Škatuľa KP prístrojová 2-5 nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901) | 8 | kus
14 | 921 | 21001-0322 | Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68-97) vrátane zapojenia | 28 | kus
15 | MAT | 345 608D040 | Škatuľa KR rozvodná : 6400-42 (KR 68-97) (D110x52) kompletná | 28 | kus
16 | 921 | 21001-0351 | Škatuľa KR rozvodka na povrch vrátane zapojenia | 36 | kus
17 | MAT | 345 608D040 | Škatuľa KR rozvodná : 6455-11 - ACIDUR | 36 | kus
18 | 921 | 21002-0912 | Upchávka protipožiarna - priechod stropom hrúbky do 50cm | 0.75 | m2
19 | 921 | 21002-0922 | Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm | 0.65 | m2
20 | 921 | 21010-0001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 175 | kus
21 | 921 | 21010-0002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 10 | 12 | kus
22 | 921 | 21010-0004 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 25 | 5 | kus
23 | 921 | 21010-0251 | Ukončenie kábla do 5x10 | 72 | kus
24 | 921 | 21010-0252 | Ukončenie kábla do 5x25 | 1 | kus
25 | 921 | 21011-0001 | Spínač zapustený IP20-44, rad.1 | 14 | kus
26 | MAT | 345 350T201 | Spínač rad.1 napriklad Valena - legrand, biely | 14 | kus
27 | 921 | 21011-0003 | Spínač zapustený IP20-44, rad.5,6 | 17 | kus
28 | MAT | 345 363T201 | Prepínač rad.5 napriklad Valena - legrand, biely | 7 | kus
29 | MAT | 345 374T201 | Prepínač rad.6 napriklad Valena - legrand, biely | 10 | kus
30 | 921 | 21011-0024 | Spínač nastenný IP44, rad.1 | 1 | kus
31 | MAT | 345 369T241 | Spínač rad.1 nastenný napriklad Forix - 7 823 60- legrand, biely | 1 | kus
32 | 921 | 21011-0001 | Tlač. ovladač zapustený | 3 | kus
33 | MAT | 345 350T201 | Tlač. ovladač napriklad Valena - legrand biely | 3 | kus
34 | 921 | 21011-1012 | Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 44 | kus
35 | MAT | 345 401T412 | Zásuvka napriklad Valena - legrand, biela | 5 | kus
36 | MAT | 345 401T408 | Zásuvka 2-nás. napriklad Valena - legrand, biela | 39 | kus
37 | MAT | 345 401T408 | Zásuvka napriklad Valena - life legrand, biela (štyri zásuvky v rámiku + 1xRJ45 | 84 | kus
38 | MAT | 345 401T408 | Rámik päťnásobný biely napriklad Valena life | 21 | kus
39 | 921 | 21019-0121 | Zásuvkový ministĺpik ZS | 5 | kus
40 | MAT | 345 401T401 | Snapon zásuvkový ministĺpik 81x130 - 0,68m napriklad legrand | 5 | kus
41 | 921 | 21011-1012 | Zásuvka do stĺpika16A - 250V, napriklad MOSAIC | 40 | kus
42 | MAT | 345 401T408 | Zásuvka napriklad MOSAIC 2P+T 2M, biela (4x2 - 8 ks na jedén stĺpik) | 40 | kus
43 | 921 | 21011-1012 | Zásuvka nastenná IP44, 10/16A - 250V | 3 | kus
44 | MAT | 345 401T401 | Zásuvka nástenná napriklad Forix - 2x 2P 7 823 74 - legrand, biela | 3 | kus
45 | 921 | 21019-0051 | Montáž rozvodnice do 100kg | 3 | kus
46 | MAT | CP výrobca | Rozvádzač RP2 - atyp | 1 | kus
47 | 921 | 21019-0110 | Dokončovacie práce na rozvádzači | 1 | kus
48 | 921 | 21020-0031 | Svietidlo LED, žiarivkové, stropné, nastenné, do podhľadu - montáž Dodavateľ: RASTER Žilina | 113 | kus
49 | MAT | 348 2B11503 | B -Svietidlo závesné LED 60W, typ napriklad VML 462 AP1 Z OP, IP 20 | 19 | kus
50 | MAT | 348 2B11502 | C -Svietidlo do podhľadu -napriklad LED PANEL 40W - 600x600, IP 40 | 14 | kus
51 | MAT | 348 2B11503 | D -Svietidlo stropné LED typ napriklad WAPRO 215-M 2x25W, IP 65 | 3 | kus
52 | MAT | 348 2B11504 | E -Svietidlo do podhľadu LED downlighty typ napriklad V131sCCI129/WF.W3, 25W, IP 40 | 5 | kus
53 | MAT | 348 2B11502 | F -Svietidlo do podhľadu - napriklad MIA 360LED-M 29W - ALDPP 600x600, IP 40 | 28 | kus
54 | MAT | 348 2B11507 | K -Svietidlo do podhľadu LED typ napriklod PALAR, 18W OP 4K, IP 40 | 17 | kus
55 | MAT | 348 2B11504 | J -Svietidlo stropné, nastenné LED typ napriklad SURFACE C 400, 24W, SENSOR, IP 44 | 1 | kus
56 | MAT | 348 2B11522 | NO1 -Svietidlo pre nudzové nástenné stropné LED typ napríklad LUCIA LED 3,2W, IP 54 | 4 | kus
57 | MAT | 348 2B11506 | L -Svietidlo závesné prstencové typ napriklad RONDA 9 DO 6k8 840 WH DALI, d-900, 78 W, IP 40 | 12 | kus
58 | MAT | 348 2B11508 | M -Svietidlo závesné prstencové typ napriklad RONDA 12 DO 10k3 840 WH DALI, d-1200, 113W, IP 40 | 8 | kus
59 | MAT | 348 2B11510 | N -Svietidlo závesné prstencové typ napriklad RONDA 15 DO 12k8 840 WH DALI, d-1500, 142W, IP 40 | 2 | kus
60 | 921 | 21022-0452 | Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené | 40 | m
61 | MAT | 341 010M025 | Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý | 35 | m
62 | 921 | 21081-0045 | Kábel 750V uložený pod om. CYKY 3x1,5 | 560 | m
63 | MAT | 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 | 560 | m
64 | 921 | 21081-0046 | Kábel 750V uložený pod om. CYKY 3x2,5 | 1190 | m
65 | MAT | 341 203M110 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 | 1100 | m
66 | MAT | 341 203M124 | Kábel NHXH-J 3x2,5 FE 180/E30 | 90 | m
67 | 921 | 21081-0055 | Kábel 750V uložený pod om. CYKY 5x1,5 | 120 | m
68 | MAT | 341 203M300 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 | 120 | m
69 | 921 | 21081-0055 | Kábel 750V uložený pod om.CYKY 5x2,5 | 320 | m
70 | MAT | 341 203M304 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 | 320 | m
71 | 921 | 973031614 | Sekanie pre krabice KR, KP | 87 | m
72 | 921 | 974031121 | Vysekanie ryh v tehlovom murive do 3x3 | 140 | m
73 | 921 | 974031121 | Vysekanie ryh v tehlovom murive do 3x10 | 34 | m
74 | 921 | 974031371 | Vrtanie prestupov cez steny, priečky | 28 | m
75 | 921 | 21101-0002 | Vrtanie diery a o sadenie hmoždinky | 380 | m
76 | MAT | 345 955K102 | Hmoždinka PA : HN 8x45 | 145 | kus
77 | MAT | D-1 1110 | Hmoždinka PA : HN 10x55 | 235 | kus
78 | 921 | D-21020-0031 | Demontáž - Svietidlo žiarovkové, žiarivkové, stropné, nastenné, do podhľadu | 81 | kus
79 | 921 | D-21011-1012 | Demontáž - Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V | 38 | kus
80 | 921 | D-21011-0001 | Demontáž - Spínač zapustený IP20-44, rad.1 | 24 | kus
81 | 921 | D-21019-0051 | Demontáž rozvodnice do 100kg | 1 | kus
82 | 921 | D-21010-0253 | Demontáž - Ukončenie kábla do 4x10 | 82 | kus
83 | 921 | D-21081-0045 | Demontáž - Kábel 750V volne uložený do CYKY 4x10 | 550 | m